## Sheet1
深圳市中医院医疗设备市场调研项目清单（2025.6.23-1）
项目序号 | 设备名称 | 批复产地 | 批复数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 主要功能需求描述 | 备注
1 | 三目显微镜 | 国产 | 1 | 4.8 | 4.8 | 无限远校正光学系统。调焦系统：粗微同轴旋钮。聚光镜：支持明场、暗场观察观察，内置孔径光阑。物镜转盘。载物台。LED照明光源。双玻片样品夹。聚光镜。物镜4X/10X/20X/40X/100X。目镜10X。 | 包组项目
2 | 生物显微镜 | 国产 | 1 | 3 | 3 | 对拔取的离体睫毛样本，利用高倍率、高分辨率，能清晰显示螨虫（成虫、幼虫、虫卵）进行精细的形态学观察、精确计数，带显示屏、可自动生成报告。
3 | 眼科光学生物显微镜 | 国产 | 1 | 2.89 | 2.89
4 | 超声生物显微镜 | 国产 | 1 | 48 | 48 | 能穿透不透明介质（如：混浊角膜、前房积血等）显示角膜、房角、虹膜表面、睫状体等眼部组织，能清晰、完整评估前房角结构。
5 | 手术练习摇臂显微镜 | 国产 | 1 | 0.61 | 0.61 | 可以自由调节手臂角度和长度，任意方向伸缩、任意角度观察物体，拥有视场大、立体感强成像清晰的显微镜作为练习眼科显微手术使用。
6 | 眼科手术显微镜 | 进口 | 1 | 99 | 99 | 具有超高分辨率、卓越的景深管理、 智能阻尼平衡支架、多种照明系统可适用于眼前节和后节手术；同时具有主刀镜与助手镜。
7 | 裂隙灯显微镜(带示教镜) | 进口 | 2 | 39.8 | 79.6 | 通过可调宽度、高度、角度的光带，多种放大倍率观察眼部结构；具有显示目镜即时影像的显示屏。同时作为眼科平时检查患者使用及带教使用。
8 | 自动视野计 | 进口 | 1 | 50 | 50 | 精确、定量、标准化的测量人眼各点位的光敏感度阈值，自动绘制、生成人眼视野图，可自动监测患者配合度，内置同龄正常人群数据库作为对比。 | 包组项目
9 | 电脑自动视野计 | 进口 | 1 | 50 | 50