## 市场调研项目清单
深圳市中医院医疗设备市场调研项目清单（2025.6.23）-2
项目序号 | 设备名称 | 批复产地 | 批复数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 主要功能需求描述（100字以内） | 备注
1 | 移动式C形臂X射线机 | 进口 | 1 | 280 | 280 | 多功能大平板三维C形臂，能够在术中实现类CT等中心三维体层扫描，显示全身各关节及脊柱的横断位，矢状位，冠状位的无失真三维断层图像，同时具备二维透视、摄影功能。具备与主流脊柱导航和机器人自动配准功能。
2 | 移动式C型臂内镜X射线机（ERCP微剂量诊疗系统） | 进口 | 1 | 300 | 300 | 1、机架结构一体化设计、八轴机架，兼容内镜设备，大孔径的C 臂，可全方位， 多视觉观察，可以移动、旋转 C 臂和球管。 2、低剂量平台技术。 3、可实时完成：降噪、分离、处理、合成这样复杂图像处理过程。
3 | 体腔热灌注治疗机 | 国产 | 2 | 60 | 120 | 主要用于治疗腹膜转移癌（如卵巢癌、胃癌、结直肠癌、腹膜假黏液瘤等）。应用导管技术，将化疗药物稀释液及癌性积液吸引到治疗机的无菌容器内加热后，通过导管注入体腔，在人体体腔与无菌容器间形成循环。计算机全程动态监测和反馈，循环液体保持恒定的高温，杀死肿瘤细胞。
4 | 鼻内镜手术器械 | 进口 | 2 | 25 | 50 | 包含各种角度吸引，剥离子，开放钳、鼻剪（直/弯）、咬切钳与咬骨钳、蝶窦咬骨钳，镰状刀、息肉钳、吸切钳、枪状髓核钳、抓钳等
5 | 扁腺切除手术器械包 | 进口 | 2 | 16 | 32 | 包含扁桃体抓钳与夹持钳、扁桃体刀、扁桃体剥离器、扁桃体剪、扁桃体圈套器、增殖体刮匙、戴维氏开口器、压舌板、吸引头、增殖腺钳、扁桃体钳等
6 | 耳、鼻及咽喉手术器械 | 国产 | 1 | 50 | 50 | 1、耳科器械包含耳钳、显微刀、显微耳用钩、显微耳针可连接电生理设备进行功能测试、吸引管等。 2、鼻科器械包含鼻组织钳、鼻咬切钳、鼻筛窦钳、椎板咬骨钳、鼻剥离器、鼻中隔咬骨钳、 鼻骨复位钳、鼻甲剪、鼻吸引管等。 3、喉镜器械包含支撑喉镜、 配套手术器械（钳、剪、针）长度≥23cm，适配喉镜通道，器械头端可旋转、开口器、扁桃体拉钩等
7 | 耳科显微器械 | 进口 | 1 | 45 | 45 | 1、切割与剥离器械：显微钩针、镰状刀、剥离器等。 2、咬切与抓取器械：耳钳、中耳息肉钳、乳突咬骨钳。 3、特殊功能器械：耳用骨凿平头或圆头（2.0-4.0mm）、显微耳针0.3-0.6mm尖端。 4、辅助与吸引器械：吸引管多角度设计（45°、90°），直径1.5-3.0mm，集成于手柄、耳刮匙：直型或弯型（锐/钝头）、耳道皮瓣刀：带吸引功能，前端三角或镰状刀头。
8 | 腹腔镜肝胆胰手术器械套 | 国产 | 1 | 29 | 29 | 主要用于肝胆胰所有的腹腔镜手术，包含弯分离钳，直角分离钳，无损伤抓钳，勺钳，有创抓钳，电钩，双极电凝钳，冲洗器，持针钳，两孔抓钳，弯剪，精密解剖剪，钩剪，施夹器，肝门阻断钳/带，肝脏拉钩/挡板，取石篮/取石钳，腹腔镜打结器/推结器，消毒盒。
9 | 腹腔镜胃肠手术器械套 | 国产 | 1 | 29 | 29 | 主要用于胃肠所有的腹腔镜手术，包含弯分离钳，直角分离钳，无损伤抓钳，勺钳，有创抓钳，电钩，双极电凝钳，冲洗器，持针钳，两孔抓钳，弯剪，精密解剖剪，钩剪，施夹器，肝脏拉钩/挡板，扇形牵开器，肠钳/无损伤抓钳，腹腔镜打结器/推结器，消毒盒。
10 | 单孔胸腔镜手术器械包 | 国产 | 1 | 30 | 30 | 用于胸外科常见的胸腔镜手术，包含：肺叶钳，海绵钳，组织钳，分离结扎钳（直角、弯型），血管钳（直角、弯型），淋巴结钳，吸引管，精细剪刀，持针钳，推结器，施夹钳，消毒盒等。
11 | 开胸手术器械包 | 国产 | 1 | 30 | 30 | 用于胸外科常见的开胸手术，包含：牵开器（大、中号、小号），肩甲拉钩，骨膜剥离器，肋骨剪，肋骨合拢器，胸腔镊，肺叶钳（有齿、无齿），肺叶拉钩，支气管钳，长精细解剖剪，分离结扎钳（直角、弯型），血管钳（直角、弯型），钢丝持针钳，钢丝剪。
12 | 心血管手术器械包 | 进口 | 1 | 30 | 30 | 用于常见的血管外科手术，包含：笔试针持，环把针持，双用镊，平台镊，无损伤血管镊，精细剪刀，超锋利剪刀，直角钳，血管阻断钳。
13 | 经鼻蝶手术器械包 | 国产 | 1 | 50 | 50 | 经鼻蝶手术器械包: 鼻腔撑开器，骨凿，椎板咬骨钳，髓核钳，取样钳，剥离器，显微镊，显微刀，显微剪等。用于经鼻蝶入路垂体瘤等病变切除手术。
14 | 显微手术器械包 | 国产 | 1 | 40 | 40 | 显微手术器械包: 显微颞，显微剪，显微吸引器管，显微剥离器，显微刮匙，显微持针器，显微拉钩，脑压板等。用于神经外科手术中的显微手术操作。
15 | 腹腔镜手术器械 | 国产 | 2 | 9 | 18 | 腹腔镜手术器械：主要用于妇科所有的腹腔镜手术，包含弯分离钳，无损伤抓钳，勺钳，抓钳，电钩，冲洗器，持针钳，双极电凝钳，两孔抓钳，弯剪，钩剪，输卵管抓钳，消毒盒等。
16 | 腹腔镜手术器械 | 进口 | 2 | 29 | 58 | 腹腔镜手术器械：主要用于妇科所有的腹腔镜手术，包含弯分离钳，无损伤抓钳，勺钳，抓钳，电钩，冲洗器，持针钳，双极电凝钳，两孔抓钳，弯剪，钩剪，输卵管抓钳，消毒盒等。
17 | 宫腔镜冷刀器械 | 进口 | 1 | 9 | 9 | 主要用于妇科所有的宫腔镜手术，主要包含剪刀，弯钳，活检钳，有齿钳，无齿钳，持针器，推结器等。
18 | 颈椎手术器械 | 进口 | 1 | 30 | 30 | 颈椎手术器械：包括椎板咬骨钳、髓核钳、骨刮匙、牵开器、神经剥离子、骨膜剥离器等组成，主要用于椎板咬切，髓核摘除、终板刮除、神经剥离、软组织牵开、暴露椎体，方便手术操作。
19 | 腰椎手术器械 | 进口 | 1 | 30 | 30 | 腰椎手术器械：包括椎板咬骨钳、髓核钳、骨刮匙、骨凿、牵开器、神经剥离子、骨膜剥离器等组成，主要用于椎板咬切，髓核摘除、终板刮除、骨组织去除、神经剥离、软组织牵开、暴露椎体，方便手术操作。
20 | 红外偏振光治疗仪 | 国产 | 9 | 18 | 162 | 1、通过偏振光近红外线对人体的病症进行治疗。 2、对人体炎症性、神经性和创伤性疾患进行无创伤治疗，可采用神经照射、穴位照射和痛点照射的方法，营养神经，松弛肌肉，改善血液循环，通过作用于神经节、神经根、神经干、穴位和局部痛点，缓解软组织损伤引起的疼痛。 | 包组项目，合并
21 | 红外偏振光治疗仪 | 国产 | 2 | 8 | 16 | 1.多病症治疗​：支持痛症（肌肉关节痛、神经痛）、疲劳、失眠、月经病（痛经、盆腔炎）及肥胖的辅助治疗，通过深层照射（5cm以上）抑制神经兴奋、松弛肌肉，阻断疼痛循环。 ​2.调节代谢与神经​：促进血液循环及炎症消散，加速代谢；调节植物神经，改善失眠焦虑，增强免疫力。 ​3.操作适配性​：配备多规格治疗头，强度/时间/模式可调。 ​4.安全无创​：无痛无创。
22 | 多体位推拿床 | 国产 | 45 | 4 | 180 | 1.提供各种操作平台，可改变头、胸腹、下肢间的屈伸姿势 2.4折9段，各角度范围可调。 3、用于颈、肩、腰、腿等关节疼痛的辅助治疗,可选择不同的仰、卧体位。有抬脊体位，双下肢分离可调,支持单下肢的体位治疗 | 包组项目，合并
23 | 多体位推拿床 | 国产 | 2 | 3.6 | 7.2 | 治疗师或医生行手法治疗时用以支撑患者的身体，形成或保持治疗时所需的体位或可使患者在治疗师的指导下在床上做相应的运动训练。床分头、腰、腿三段，床体三段位的角度可调，满足临床不同的治疗体位的需求。