## 市场调研项目清单
深圳市中医院医疗设备市场调研项目清单（2025.7.16）
项目序号 | 设备名称 | 批复产地 | 批复数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 主要需求功能说明 | 备注
1 | 全自动酶免检测分析仪 | 国产 | 1 | 150 | 150 | 1. 主要用于传染病相关抗原、抗体及优生优育等项目的检测。 2. 具有加样、孵育、洗板、检测等一体化功能。 3. 支持双向LIS系统，具备条码识别功能，可多任务并行处理。
2 | 全自动荧光免疫检测分析仪 | 进口 | 1 | 150 | 150 | 1.主要用于自身免疫抗体的检测。 2.具有自动加样、孵育、洗板等一体化功能。 3.具有预稀释功能。
3 | 蛋白电泳仪1 | 进口 | 1 | 55 | 55 | 1.适用于血红蛋白电泳等。 2.能自动计算各蛋白区带百分比，识别异常条带。 | 蛋白电泳仪包组
4 | 蛋白电泳仪2 | 进口 | 1 | 55 | 55 | 1.适用于血清蛋白、尿蛋白、免疫固定电泳等。 2.能自动计算各蛋白区带百分比，识别异常条带。
5 | 血液培养仪 | 进口 | 1 | 110 | 110 | 1.主要用于检测血液及其他无菌体液中的细菌、真菌等。 2.可同时容纳培养瓶数>200个。
6 | 流式细胞分析仪 | 进口 | 1 | 150 | 150 | 1.主要用于临床和科研中细胞分型、细胞凋亡和周期分析、细胞表面抗原免疫学分析。 2.可检测血液、体液、培养细胞、组织等样本。 3.有全程质量控制体系，可自动生成最佳试验条件。
7 | 核酸质谱仪 | 国产 | 1 | 200 | 200 | 1.自动化检测分析人体样本的核酸，满足临床和科研的需求。 2.采用飞行时间质谱检测技术，已取得二类医疗器械注册证。 3.配套临床试剂（一类备案证）大于10个。 4.试剂盒包括检测试剂和芯片试剂相关的所有组分，并且提供配套软件。