## Sheet1
附件1
深圳市中医院医用耗材（试剂）公开遴选需求目录
项目名称 |  | 2025年第二批医用耗材(试剂)公开遴选
采购编号 |  | SZSZYY-HC-2025002
采购方式 |  | 公开遴选
合同时间 |  | 12个月
项目编号 | 序号 | 参考产品名称 （仅做参考） | 单位 | 规格型号 （仅做参考） | 参考单价（元） | 采购需求 （信息供参考，可拓展） | 使用科室 | 是否专机专用（设备名称/型号）
SZYHC01 | 1 | 高压造影注射器管路系统 | 根 | 各规格型号 | 148 | 适用范围：本产品与MRI造影剂注射器配套使用，用于注射造影剂。 技术参数： 1.管路长度：250cm； 2.配套系统管路使用要求：提供可使用24小时的系统管路，产品主要组成需有压力测量元件，通过与高压注射器设备本身的压力传感器形成压力感应回路，测定患者血管压力值，压力过大会自动停止注射，有效防止血管渗漏肿胀事件。 3.连接强度：能承受不小于15N的静态轴向拉力，持续15秒各连接处无断裂和脱落。 4.灭菌方式：环氧乙烷灭菌；环氧乙烷残留量不大于0.5 mg。 5.适用于欧利奇Max3高压注射器。 | 放射影像科 | 否
SZYHC02 | 1 | 金属骨针 | 根 | 克氏针锥三角刃各规格 | 42 | 维持骨骼稳定性，辅助复位 | 麻醉科与手术室 | 否
SZYHC03 | 1 | 分离钳(弯) | 把 | 5*330 | 2280 | 术中分离游离组织 | 麻醉科与手术室 | 否
| 2 | 抓钳(无损伤) | 把 | 5*330 | 2280 | 钳夹组织脏器，减少对组织的损伤
| 3 | 抓钳(肠钳细齿中空) | 把 | 5*330 | 2280 | 钳夹组织脏器，减少对组织的损伤
| 4 | 冲洗管(弹簧式) | 条 | 5*330 | 2280 | 冲洗术野，吸引渗血和烟雾
| 5 | 胃抓钳 | 把 | 5*330 | 2280 | 钳夹组织脏器，减少对组织的损伤
| 6 | 电凝钩 | 个 | 5*330 | 2280 | 术中切割止血
| 7 | 分离钳(直角) | 把 | 10*330 | 2280 | 术中分离游离组织
| 8 | 弯剪刀 | 把 | 5*330 | 2100 | 对组织进行精确的切割
| 9 | 双极分离钳 | 把 | 5*330 | 4370 | 术中脏器分离止血
| 10 | 气腹针 | 根 | 2.4*120 | 1300 | 术中进气腹用
| 11 | 穿刺器(带保护) | 个 | 10*95 | 3300 | 建立器械通道
SZYHC04 | 1 | 创面修复生物材料 | 瓶 | 各规格型号 | 3600 | 为软组织创面和骨组织创面提供愈合条件，防止创面感染 | 骨科 | 否
说明： 1.每个项目编号视为一个包，投标人须满足包内所有序号产品方可报名（特别注明除外）。 2.若为深圳阳光平台产品，报价不得高于参考单价和深圳阳光平台限价。 3.专机专用的产品：报价不得高于深圳阳光平台三色九段绿区最低价，非阳光平台产品报价应为投标时深圳地区最低供货价。 4.目录内产品名称和规格仅作参考，欢迎各供应商提供能实现同等功能的产品。 5.可拓展同类产品，以保障产品系列完整性，拓展产品报价需遵循上述“第2条”所述说明。