## 市场调研项目清单 (2)
深圳市中医院医疗设备市场调研项目清单（2025.7.22）
序号 | 项目名称 | 批复产地 | 批复数量 | 批复单价 | 批复总价 | 主要需求功能说明 | 备注
1 | 多功能药汽理疗机(中药熏蒸床 )1 | 国产 | 20 | 4 | 80 | 具有中医药疗，汽疗，热疗等多种功效，根据人体工程学原理设计的多部位汽疗床垫，根据患者受治部位多区组合进行多方式多部位治疗（含腹部盆腔、腰骶部） | 包组项目
2 | 多功能药汽理疗机(中药熏蒸床 )2 | 国产 | 2 | 8 | 16 | 具有中医药疗，汽疗，热疗等多种功效，根据人体工程学原理设计的多部位汽疗床垫，根据患者受治部位多区组合进行多方式多部位治疗（含腹部盆腔、腰骶部）
3 | 多功能药汽理疗机(中药熏蒸床 )3 | 国产 | 6 | 10 | 60 | 具有中医药疗，汽疗，热疗等多种功效，根据人体工程学原理设计的多部位汽疗床垫，根据患者受治部位多区组合进行多方式多部位治疗；能同时进行督脉，颈，肩，腰，腿、腹部、盆腔、腰骶部等多部位治疗，可单一部位独立使用，也可多部位自由组合。
4 | 中药熏药机1 | 国产 | 2 | 2 | 4 | 配不少于双缸和双通道，能同时进行两种不同中药的熏蒸；双通道可独立控制每个通道的温度和湿度。
5 | 中药熏药机2 | 国产 | 5 | 5 | 25 | 可加热中药包，并以蒸汽的形式对患者部位进行治疗，具有防过滤口中药阻塞功能
6 | 中药熏药机(三维喷气)3 | 国产 | 13 | 9 | 117 | 具备三维喷汽功能，能够针对不同部位进行精准治疗，包含但不限于中药熏蒸、按摩、水疗等治疗方式，按摩强度可调节； 自动控温；汽罩一体，自动煎药、浴疗、汽疗、按摩；材料防药汽腐蚀；配不少于两张砭石床垫。