****附表：****

****深圳市中医院医疗设备、医用计量器具类型报价单****

| **检定/校准项目** | **单价（元/项）** | **检测需求** |
| --- | --- | --- |
|
| 血压计（血压表） | 0 | 强检设备需要按采购人要求，送到有资质机构进行检测。检测费用无需中标人支付。 |
| 电子血压计 | 0 | 强检设备需要按采购人要求，送到有资质机构进行检测。检测费用无需中标人支付。 |
| 心电图机 | 0 | 强检设备需要按采购人要求，送到有资质机构进行检测。检测费用无需中标人支付。 |
| 动态心电图机 | 0 | 强检设备需要按采购人要求，送到有资质机构进行检测。检测费用无需中标人支付。 |
| 多参数监护仪（含各类带心电、血压、血氧的监护仪） | 0 | 强检设备需要按采购人要求，送到有资质机构进行检测。检测费用无需中标人支付。 |
| 数字脑电图仪 | 0 | 强检设备需要按采购人要求，送到有资质机构进行检测。检测费用无需中标人支付。 |
| 听力计（纯音/阻抗） | 0 | 强检设备需要按采购人要求，送到有资质机构进行检测。检测费用无需中标人支付。 |
| 焦度计 | 0 | 强检设备需要按采购人要求，送到有资质机构进行检测。检测费用无需中标人支付。 |
| 非接触式眼压计 | 0 | 强检设备需要按采购人要求，送到有资质机构进行检测。检测费用无需中标人支付。 |
| 验光镜片箱 | 0 | 强检设备需要按采购人要求，送到有资质机构进行检测。检测费用无需中标人支付。 |
| 验光仪 | 0 | 强检设备需要按采购人要求，送到有资质机构进行检测。检测费用无需中标人支付。 |
| 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源 | 0 | 强检设备需要按采购人要求，送到有资质机构进行检测。检测费用无需中标人支付。 |
| 医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源 | 0 | 强检设备需要按采购人要求，送到有资质机构进行检测。检测费用无需中标人支付。 |
| 医用数字摄影CR系统X射线辐射源 | 0 | 强检设备需要按采购人要求，送到有资质机构进行检测。检测费用无需中标人支付。 |
| 医用数字摄影DR系统X射线辐射源 | 0 | 强检设备需要按采购人要求，送到有资质机构进行检测。检测费用无需中标人支付。 |
| 医用数字化移动C型臂X射线辐射源 | 0 | 强检设备需要按采购人要求，送到有资质机构进行检测。检测费用无需中标人支付。 |
| 医用诊断全景牙科X射线辐射源 | 0 | 强检设备需要按采购人要求，送到有资质机构进行检测。检测费用无需中标人支付。 |
| 医用诊断X射线辐射源 | 0 | 强检设备需要按采购人要求，送到有资质机构进行检测。检测费用无需中标人支付。 |
| 医用乳腺X射线辐射源 | 0 | 强检设备需要按采购人要求，送到有资质机构进行检测。检测费用无需中标人支付。 |
| 耳温计 | 0 | 强检设备需要按采购人要求，送到有资质机构进行检测。检测费用无需中标人支付。 |
| 电子体温计 | 0 | 强检设备需要按采购人要求，送到有资质机构进行检测。检测费用无需中标人支付。 |
| 活度计 | 0 | 强检设备需要按采购人要求，送到有资质机构进行检测。检测费用无需中标人支付。 |
| 压力表 | 0 | 强检设备需要按采购人要求，送到有资质机构进行检测。检测费用无需中标人支付。 |
| 电子天平 |  |  |
| 架盘天平 |  |  |
| 戥秤 |  |  |
| 电子秤 |  |  |
| 氧气吸入器 |  |  |
| 医用激光源 |  |  |
| 医用超声诊断仪超声源 (含B超、彩超) |  |  |
|  |  |
| 胎儿监护仪（含胎心音仪） |  |  |
| 血细胞分析仪/血球分析仪 |  |  |
| 生化分析仪（全自动） |  |  |
| 酶标分析仪/酶标仪 |  |  |
| 尿液分析仪（全自动/半自动） |  |  |
| 尿液沉渣分析仪/尿液有形成分分析仪 |  |  |
| 电解质分析仪 |  |  |
| 呼吸机/麻醉机 |  |  |
| 医用输液泵/医用注射泵 |  |  |
| 婴儿培养箱 |  |  |
| 除颤仪（全自动）/除颤器/AED |  |  |
| 生命体征仪/生命体征模拟仪/生命体征模拟器 |  |  |
| 血液透析机 |  |  |
| 高频电刀 |  |  |
| 超净工作台/洁净工作台（洁净度） |  |  |
| 超净工作台/洁净工作台（噪声） |  |  |
| 超净工作台/洁净工作台（照度） |  |  |
| 超净工作台/洁净工作台（风速） |  |  |
| 超净工作台/洁净工作台（全检） |  |  |
| 生物安全柜（高效过滤器检漏） |  |  |
| 生物安全柜（洁净度） |  |  |
| 生物安全柜（下降气流流速） |  |  |
| 生物安全柜（流入气流流速） |  |  |
| 生物安全柜（气流模式） |  |  |
| 生物安全柜（照度） |  |  |
| 生物安全柜（噪声） |  |  |
| 生物安全柜（全项目） |  |  |
| 血糖仪/便携式血糖分析仪 |  |  |
| 离心机（转速） |  |  |
| 离心机（时间） |  |  |
| 离心机（噪声） |  |  |
| 离心机（温度） |  |  |
| 离心机（全项目） |  |  |
| 水浴锅（箱）/水槽（体积≤50L） |  |  |
| 水浴锅（箱）/水槽（50L＜体积≤1m3） |  |  |
| 水浴锅（箱）/水槽（体积＞1m3） |  |  |
| 超低温冰箱 |  |  |
| 冷藏冷冻箱 |  |  |
| 冰箱/冰柜（体积≤100L） |  |  |
| 冰箱/冰柜（100L＜体积≤1m3） |  |  |
| 冰箱/冰柜（体积＞1m3） |  |  |
| 灭菌锅/消毒锅/灭菌器/消毒器（体积≤20L） |  |  |
| 灭菌柜/消毒柜（20L＜体积≤0.5m3） |  |  |
| 灭菌柜/消毒柜（体积＞0.5m3） |  |  |
| CO2培养箱/金属浴/摆动箱/速溶仪（测温度） |  |  |
| 干燥箱/温度箱/焗炉/烘箱/生化培养箱/电热培养箱/电热鼓风干箱/光照培养箱/气候老化箱/盐雾试验箱（体积≤1m3） |  |  |
| 冷库/大容积温度设备（2m3≤体积≤50m3） |  |  |
| 干浴器 |  |  |
| 血浆解冻箱/血小板保存箱/杂交仪/孵育器 |  |  |
| PCR基因扩增仪/实时荧光定量PCR仪/实时荧光定量PCR仪/全自动核酸提纯及荧光PCR分析系统 |  |  |
| 测听室/听音室 |  |  |
| 医用磁共振成像系统(MRI) |  |  |
| 纯水仪 |  |  |
| 质谱仪/气质/液质/飞行时间质谱/高分辨质谱/便携式质谱 |  |  |
| 二氧化碳分析仪 |  |  |
| 电泳仪 |  |  |
| 冷链终端温度记录仪 |  |  |
| 电阻率仪/电导率仪/盐度计 |  |  |
| 酸度计/pH计 |  |  |
| 红外额温计/红外人体表面温度计 |  |  |
| 普通玻璃液体温度计（0.5℃、1.0℃分度）（适用于不符合强检要求） |  |  |
| 普通玻璃液体温度计（2℃、5℃分度）（适用于不符合强检要求） |  |  |
| 精密玻璃液体温度计（0.1℃、0.2℃分度） |  |  |
| （适用于不符合强检要求） |
| 高精度数字温度计（0.001℃分辨力） |  |  |
| 高精度数字温度计（0.01℃分辨力） |  |  |
| 双金属温度计/压力式温度计 |  |  |
| 数字温湿度计(仪) |  |  |
|
| 手持式温湿度计 |
| 精密温湿度计 |
| 温湿度分析仪 |
| 温湿度记录器[无线式] |
| 温湿度传感器 |
| 温湿度控制仪 |
| 温湿度计(表)[毛发式、机械式、普通电子式等]（分辨力1％RH） |  |  |
| 定量、可调移液器（单通道）/微量进样器 |  |  |
| 八通道可调移液器 |  |  |
| （自动）核酸提取仪/核酸提纯分析仪 |  |  |
| X、γ射线骨密度仪 |  |  |
| 肺功能仪 |  |  |
| 摇床 |  |  |
| 比浊仪 |  |  |
| 心肺复苏机 |  |  |
| 超声骨密度仪 |  |  |
| 瞳距仪 |  |  |
| 角膜地形图仪 |  |  |
| 显微镜 |  |  |
| 精密压力表/标准压力表（适用于不符合强检要求） |  |  |
| 普通压力表/氧气压力表（适用于不符合强检要求） |  |  |
| 氮气表/C2H2压力表/CO2压力表/乙炔表/二氧化碳表/氢压力表/丙烷压力表（适用于不符合强检要求） |  |  |
| 压力真空表/真空表（适用于不符合强检要求） |  |  |
| 位控压力表/夹套压力表/碳三表/内室压力表/夹层压力表（适用于不符合强检要求） |  |  |
| 气体减压器（乙炔、氧气、氮气、二氧化碳、丙烷、氢气用）（适用于不符合强检要求） |  |  |
| 法兰接口压力表/隔膜接口压力表/特殊接口压力表（适用于不符合强检要求） |  |  |
| 电接点压力表/磁助式电接点压力表（适用于不符合强检要求） |  |  |
| （指针式）压差表/微压表（适用于不符合强检要求） |  |  |
| 密度计 |  |  |
| 微量分光光度计 |  |  |
| 甲醛测定仪 |  |  |
| 细菌比浊仪/电子比浊仪/BD比浊仪 |  |  |
| 电化学氧测定仪 |  |  |
| 风速仪 |  |  |
| M2等级砝码 |  |  |
| 悬浮物采样器 |  |  |
| 氧含量检测报警探测 |  |  |
| 便捷式辐射仪/辐射监测仪/个人剂量报警仪/个人剂量仪 |  |  |
| 低本底a、β测量仪 |  |  |
| 肺功能仪 |  |  |
| 摇床 |  |  |
| 比浊仪 |  |  |
| 心肺复苏机 |  |  |
| 超声骨密度仪 |  |  |