## Sheet1
深圳市中医院一批医疗设备维修采购项目询价
报价含税、含运输、维修和安装调试等所有费用 报价单位： 联系人： 联系电话： .
序号 | 维修项目设备名称 | 生产商 | 型号 | 数量 | 单位 | 更换配件保修时间/年 | 故障现象 | 维修要求 | 报价（元） | 备注
1 | 彩超维修 | 飞利浦 | EPIQ5 | 1 | 台 | 1 | 使用过程中死机并报错 | 1、投标人要求：原产品授权售后服务商或者有相关资质的供应商，提供一年内有相对应设备维修经验，提供相关资料。 2.维修供应服务范围：投标人需现场检查确认故障及所需的更换的配件；提供的配件须原厂全新配件，需符合国家有关质量安全标准的合格产品，保证不会对设备质量产生不良影响。 |  | 报价包括 设备所需 配件、人工费、设备运输、搬运等所有用户需求的其他各项相关费用等。
2 | 实时三维全身应用型彩超仪 | 飞利浦 | EPIQ5 | 1 | 台 | 1 | 使用切换探头死机
3 | 超声多普勒超声诊断仪（高端） | 飞利浦 | EPIQ7 | 1 | 台 | 1 | 开机使用报025错误
4 | 钬激光碎石系统 | 科医人 | VersaPulse Powersuite 60W | 1 | 台 | 1 | 设备出现输出功率不足并出现红屏
6 | 超薄切片机 | 莱卡 | EMUC7 | 1 | 台 | 1 | 机器有异响，刀架无法前后运动
7 | 电子显微镜 | 奥林巴斯 | JEM-1400 | 1 | 台 | 1 | 设备系统显示真空状态无法满足工作需要
8 | 移动式C型臂内镜X射线机 | GE | OEC 9900 Elite | 1 | 台 | 1 | 设备透视显示屏无图像显示
9 | 鼻内镜手术刨削刀手柄系统刀头 | 卡尔史托斯 | 40712050 | 1 | 台 | 1 | 刨削手柄没反应报E19错误
10 | 一体化C型臂X线机透视机 | 奇目 | Ziehm Solo | 1 | 台 | 1 | 机器开机无X射线输出
11 | 多人共览显微镜 | 莱卡 | DM3000 | 1 | 台 | 1 | 显微镜无法对焦
12 | X线数字化胃肠机 | 西门子 | AXIOM Luminos dRF | 1 | 台 | 1 | 检查床无法运动
13 | 压力蒸汽灭菌器 | 倍力曼 | 9-9-12HS2 | 1 | 台 | 1 | 程序程序无法运行、开门异常和热胶器漏水
14 | 麻醉专用便携式超声 | 华声 | Navi S | 1 | 台 | 1 | 图像出现大片黑影
15 | 耳鼻喉科治疗台（高端） | 艾克松 | BASIC PLUS | 1 | 台 | 1 | 摄像头无图像
16 | 生命体征监测仪 | 伟伦 | 75WE | 1 | 台 | 1 | 病人检测结果无法传输
17 | 床边CRRT机 | 贝朗 | DIAPACT CRRT | 1 | 台 | 1 | 设备无法开机
18 | 高清电子胃肠镜系统（图像处理中心） | 奥林巴斯 | CV-290 | 1 | 台 | 1 | 主机无图像
19 | 纯水机 | 天创 | TCHG-RO1200 | 1 | 台 | 1 | 更换石英砂、活性炭、软化树脂、反渗透膜、折叠滤芯等耗材
20 | 全自动清洗过滤器 | 罗道 | CNAT-ST02 | 2 | 台 | 0.5 | PP棉、活性炭、反渗透膜紫外线杀菌器等
21 | 三重四级杆液质谱仪 | AB SCIEX | QTRAP5500 | 1 | 台 | 1 | 设备液相部分提示故障
22 | 内镜冷光源 | 富士 | PE-300BFA | 4 | 台 | 1 | 光源不亮
23 | 生物安全柜 | 赛默飞 | 1379 | 1 | 台 | 1 | 开机无法启动
24 | 血液透析滤过机 | 费森尤斯 | 4008S | 2 | 台 | 1 | 电导度检查不过
25 | 制水机 | 金宝 |  | 1 | 台 | 1 | 前处理罐漏水
26 | 血液透析机 | 贝朗 | 710200T | 2 | 台 | 1 | 血泵异响
27 | 中央供液输送系统 | 贝朗 | CCSPII2/2 | 1 | 台 | 1 | 设备无法开机
28 | 激光工作站系统 | 以色列飞顿 | Harmony XL | 1 | 台 | 1 | 手具540、570、420故障
29 | 消化电刀系统 | 爱尔博 | ERBE V10 300S | 1 | 台 | 1 | 电刀脚踏失灵
30 | 血液透析滤过机 | 费森尤斯 | 4008S | 1 | 台 | 1 | 置换液泵检测不过
31 | 光子治疗仪 | 普门 | Carnation-86S | 1 | 台 | 1 | 光源不亮
32 | 荧光显微镜 | 蔡司 | AXIO OBSERVER D1 | 1 | 台 | 1 | 开机无法启动