## Sheet1
深圳市中医院中药制剂中心设备搬迁服务采购项目询价
报价含税、含运输和安装 报价单位： 联系人： 联系电话： .
序号 | 项目内容 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量/套 | 安装内容 |  |  |  | 报价（元） | 备注
[5 empty] | 名称 | 数量 | 单位 | 服务需求
1 | 夹层蒸汽锅搬迁 | 广州众力 | 100L | 2 | 夹层蒸汽锅 | 2 | 台 | 一、夹层蒸汽锅的拆卸、包装、运输到新机房安装调试，并对相关使用和管理人员的培训及整套设备的检修维护保养。 二、承压夹层办证：安装前质量监督局报装手续，夹层锅水压试验，特种设备使用证换证，设备迁后压力表、安全阀送检（换地址重检。 三、夹层蒸汽锅安装所需配件材料：304不锈钢DN20高压蒸汽管，6分三通，弯头，快速接头配件，冷凝水管，自动排水阀，减压阀，夹层锅PVC防震垫，DN15、20蒸汽阀门开关，管道保温材料等。 四、设备需从观澜制剂中心搬到光明院区安使用，确保搬迁安装完毕调试后正常使用。 |  | 报价包括设备的拆卸、运输、安装调试；高压蒸汽管，三通、弯头、快速接头、减压阀、蒸汽阀门开关、排水阀等材料；特种设备安装前在质量监督局报装手续，设备更换使用证，压力表、安全阀重检送检，夹层锅水压试验等有用户需求的其他各项相关费用，为交钥匙工程。
|  |  | 200L | 4 | 夹层蒸汽锅 | 4 | 台
|  |  | 70L | 13 | 夹层蒸汽锅 | 13 | 台