## Sheet1
深圳市中医院一批医疗设备维修采购项目询价
报价含税、含运输、维修和安装调试等所有费用 报价单位： 联系人： 联系电话： .
序号 | 维修项目设备名称 | 生产商/ 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 更换配件保修时间/年 | 故障现象 | 维修要求 | 报价（元） | 备注
1 | 电子支气管镜 | 宾得 | EB-1170K | 1 | 台 | 1 | 图像出现花屏 | 1、投标人要求：原产品授权售后服务商或者有相关资质的供应商，提供一年内有相对应设备维修经验，提供相关资料。 2.维修供应服务范围：投标人需现场检查确认故障及所需的更换的配件；提供的配件须原厂全新配件，需符合国家有关质量安全标准的合格产品，保证不会对设备质量产生不良影响。 |  | 报价包括 设备所需 配件、人工费、设备运输、搬运等所有用户需求的其他各项相关费用等。
2 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-Q260 | 2 | 台 | 1 | 图像白屏、弯曲角度不足
3 | 电子肠镜 | 富士 | EG-601WM | 1 | 台 | 1 | 图像花屏
4 | 电子肠镜 | 奥林巴斯 | CF-H290I | 1 | 台 | 1 | 图像暗、检查角度不足
5 | 十二指肠镜 | 奥林巴斯 | TJF-240 | 1 | 台 | 1 | 插入管发黄、检查角度不足和小旋钮锁破裂
6 | 脊柱微创手术减压内固定系统 | 美敦力 | METRX II&VISTA&IPC型 | 1 | 台 | 1 | 手术动力系统故障（EC300)
7 | 全自动酶联免分析系统 | 爱康生物 | URANUS AE 275 | 1 | 台 | 1 | 年度校准
8 | 压力蒸汽灭菌器 | 倍力曼 | 9-9-12HS2 | 1 | 台 | 1 | 机器有异响，刀架无法前后运动
9 | 儿童床 | 美格尔 | Escort K60 | 7 | 张 | 1 | 床栏破损
10 | 血液透析机 | 贝朗 | 710200T | 1 | 台 | 1 | 设备无法开机
11 | 血液透析机 | 贝朗 | 710200T | 1 | 台 | 1 | 数据异常
12 | 血液透析机 | 贝朗 | 710200T | 1 | 台 | 1 | 温度异常报警
13 | 血液透析机 | 金宝 | AK200S | 1 | 台 | 1 | 自检报FCN.06.001错误
14 | 血液透析滤过机 | 费森尤斯 | 4008S | 1 | 台 | 1 | 血泵E.12报警
15 | 血液透析滤过机 | 费森尤斯 | 4008S | 1 | 台 | 1 | 消毒报F04
16 | 血液透析滤过机 | 费森尤斯 | 4008S | 1 | 台 | 1 | 置换液泵异响
17 | 除颤仪 | 飞利浦 | XL+（861290） | 1 | 台 | 1 | 自检电池不通过
18 | 医用电动椅 | 康盛 | KC-330B | 1 | 台 | 1 | 遥控破损
19 | 深度肌肉刺激仪 | 黑马 | SDMS300S | 3 | 台 | 1 | 传动轴损
20 | 普通显微镜 | 奥林巴斯 | CX31 | 1 | 台 | 1 | 图像模糊
21 | 多功能除颤仪 | 卓尔 | M-Series | 2 | 台 | 1 | 电池无法充电
22 | 除颤监护仪 | 卓尔 | R Series | 1 | 台 | 1 | 开机自检无法通过
23 | 除颤仪 | 卓尔 | M-Series | 1 | 台 | 1 | 电池无法充电
24 | 全自动试管开盖机 | 珠海丰炎 | KG-22L | 2 | 台 | 1 | 翻盖门板损坏、电机故障
25 | 全自动血型分析仪 | 戴安娜 | WADiana Compact | 1 | 台 | 1 | 血型分析仪注射器有渗漏
26 | 骨伤科微创动力内窥镜消融系统 | 史赛克 | 1188HD | 1 | 台 | 1 | 光源不亮不足及黑屏
27 | 关节镜 | 史赛克 | 2.7mm30° | 1 | 台 | 1 | 前处理罐漏水
28 | 螺杆式空压机 | 劲原 | J-08AG | 1 | 台 | 1 | 设备报警，无法启动
29 | 呼吸机 | 柯惠 | PB840 | 1 | 台 | 1 | 开机报硬件错误
30 | 呼吸科 | 迈瑞 | SV650 | 2 | 台 | 1 | 空气模块故障
31 | 超脉冲等离子电切镜 | 捷锐士 | 714620 | 1 | 台 | 1 | 图像模糊
32 | 纯音听阈测定仪 | 丹麦 | AA222 | 1 | 台 | 1 | 气导、骨导无响应
33 | 空气波治疗仪 | 普门 | Airpro-600 | 1 | 台 | 1 | 治疗气囊破损
34 | 体内（胆道）碎石机 | 远鸿 | iMES-I-C | 1 | 台 | 1 | 电极探头故障
35 | 超声骨密度 | 韩国OsteoSy | SONOST 300 | 1 | 台 | 1 | 机器无法完成校准
36 | 纯水系统 | 重庆摩尔 | MOLDSC-3000S | 1 | 台 | 1 | 年度更换滤芯耗材及消毒设备
37 | 电子小肠镜 | 富士 | EN-450T | 1 | 台 | 1 | 图像模糊，检查角度不足
38 | 电子肠镜 | 富士 | EC-590WM | 1 | 台 | 1 | 图像花屏