## Sheet1
深圳市中医院医用压缩空气系统和医用负压吸引系统维护保养服务项目询价
报价含税、含运输、维修和安装调试等所有费用 报价单位： 联系人： 联系电话： .
序号 | 维修项目设备名称 | 生产商 | 型号 | 数量 | 单位 | 更换配件保修时间/年 | 故障现象 | 维修要求 | 报价（元） | 备注
1 | 医用压缩空气机 | ATLAS COPCO | SF11-2006 | 2 | 台 | 1 | 维护警报、运行近18年 | 1、投标人要求：原产品授权售后服务商或者有相关资质的供应商，提供一年内有相对应设备维修经验，提供相关资料。 2.维修供应服务范围：投标人需现场检查确认故障及所需的更换的配件；提供的配件须原厂全新配件，需符合国家有关质量安全标准的合格产品，保证不会对设备质量产生不良影响。 |  | 报价包括 设备所需 配件、人工费、设备运输、搬运等所有用户需求的其他各项相关费用等。
2 | 无油涡旋式空气压缩机 | 英格索兰 | W 2-11KW | 2 | 台 | 1 | 空滤警报、已运行近4年
3 | 油润式真空泵 | 里奇乐 | VC300 | 2 | 台 | 1 | 油品浑浊、运行近18年
4 | 负压真空机组 | 特正特 | TEY2-110-2 | 1 | 台 | 1 | 水污外溢、已运行近4年