## Sheet1
深圳市中医院一批医疗设备维修采购项目询价
报价含税、含运输、维修和安装调试等所有费用 报价单位： 联系人： 联系电话： .
序号 | 维修项目设备名称 | 生产商 | 型号 | 数量 | 单位 | 更换配件保修时间/年 | 故障现象 | 维修要求 | 报价（元） | 备注
1 | 便携式肌电图仪 | 尼高力 | VikingQuest | 1 | 台 | 1 | 主机无法开机 | 1、投标人要求：原产品授权售后服务商或者有相关资质的供应商，提供一年内有相对应设备维修经验，提供相关资料。 2.维修供应服务范围：投标人需现场检查确认故障及所需的更换的配件；提供的配件须原厂全新配件，需符合国家有关质量安全标准的合格产品，保证不会对设备质量产生不良影响。 |  | 报价包括 设备所需 配件、人工费、设备运输、搬运等所有用户需求的其他各项相关费用等。
2 | 实时三维全身应用型彩超仪 | 飞利浦 | EPIQ5 | 1 | 台 | 1 | 使用切换探头死机
3 | 超声诊断仪 | GE | VOLUSON E10 | 1 | 台 | 1 | 设备开机启动后无法检测到探头
4 | 超声诊断仪 | GE | LOGIQ E9 | 1 | 台 | 1 | 设备开机无法启动
5 | 电动荧光显微镜成像系统 | 卡尔蔡司 | Axio lmager M2 | 1 | 台 | 1 | 显微镜汞灯亮度不足
6 | 氦氖激光治疗仪 | 广州市激光技术应用研究所有限公司 | HN-1000 | 4 | 台 | 1 | 激光发射光源不足
7 | 气相高通量质谱联用仪 | 美国 LECO USA | BT4D | 1 | 台 | 1 | 质量分析器控制系统故障
8 | 超声骨刀动力系统 | 卡尔史托斯 | USI1004A | 1 | 台 | 1 | 刨削手柄没反应报E19错误
9 | 移动式C型臂X射线机 | 奇目 | Ziehm Vision Vario 3D | 1 | 台 | 1 | 遥控失灵
10 | 上车担架床 | spencer | XR10054 | 1 | 台 | 1 | 护栏破损、床控制把手断裂
11 | 楼梯担架 | spencer | SK2005 | 1 | 台 | 1 | 脚轮破损、绑带老化
12 | 全自动清洗消毒机 | 倍力曼 | WD290 | 1 | 台 | 1 | 器械无法烘干
13 | 生物信息红外肝病治疗仪 | 杭州大力神 | DSG-II | 2 | 台 | 1 | 光能发生器和脉搏传感器损坏
14 | 冷冻式压缩空气干燥器 | 阿特拉斯 | F35 | 2 | 台 | 1 | 开机跳闸
15 | 电子胃肠内窥镜系统（主机） | 日本宾得 | EPK-i7000 | 1 | 台 | 1 | 设备无法开机
16 | 电子支气管镜（主机） | 日本宾得 | EPK-I7000 | 1 | 台 | 1 | 设备无法开机
17 | 呼吸机 | 迈瑞 | SV650 | 2 | 台 | 1 | 空气模块故障
18 | 呼吸机 | 迈瑞 | SV650 | 1 | 台 | 1 | 设备无法开机
19 | 转运推床 | 伯轩 | HCB-E02 | 1 | 张 | 1 | 4个床轮磨损
20 | 监护仪 | 迈瑞 | IPM7 | 3 | 台 | 1 | 电池无法充电
21 | 超高清宫腹腔镜系统 | 卡尔史托斯 | TC200 | 1 | 套 | 1 | 刨削手柄没反应报E19错误
22 | 宫腔镜膨宫泵 | 卡尔史托斯 | 26331101-1/UP008 | 1 | 台 | 1 | 设备无法开机
23 | 腹腔镜 | 卡尔史托斯 | 22202020-110 | 1 | 台 | 1 | 光源不亮
24 | 术中腹腔探头 | 日立 | UST-5418 | 1 | 台 | 1 | 角度无法转向
25 | 除颤仪 | 卓尔 | M-Series | 1 | 台 | 1 | 自检报除颤78、79故障
26 | 纯水机 | 法国威力雅 | OPTION R7 | 1 | 台 | 1 | 更换离子纯化柱
27 | 荧光定量PCR | 德国罗氏 | cobasz 480 | 1 | 台 | 1 | 光源故障及年度校准
28 | 普门空气波治疗仪 | 深圳普门 | Airpro-600 | 1 | 台 | 1 | 气囊漏气
29 | 生物安全柜 | 上海力申 | HFsafe-1200 | 1 | 台 | 1 | 更换高效过滤器
30 | 肾镜 | 德国WOLF | CYF TYPE VA2 | 1 | 台 | 1 | 工作管变形