## 市场调研项目清单 (3)
深圳市中医院医疗设备市场调研项目清单（2026.4.13）
项目序号 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 主要需求功能说明（数据A-B为覆盖即可） | 包组
1 | 转运床1 | 国产 | 29 | 2.8 | 81.2 | 床面可高度升降，平稳减震，床面舒适耐用，具备制动装置，万向轮，承重能力≥150kg。床架采用高强度不锈钢或铝合金，床面为耐腐蚀、易清洁的复合材料。护栏：双侧或三侧可升降护栏。配备可升降输液架、床下置物托盘、氧气瓶搁架、安全带、引流袋挂钩等 | 转运床
2 | 转运床2 | 国产 | 12 | 2 | 24 | 床面可高度升降，具备制动装置，万向轮，承重能力≥150kg。可升降护栏。配备可升降输液架、床下置物托盘、氧气瓶搁架、安全带、引流袋挂钩等
3 | 平车 | 国产 | 7 | 1.1 | 7.7 | 必须配备可升降双侧护栏（防坠床）、头部档板。 床面高度可调节，床体坚固耐用，承重≥150 公斤。配备输液架插孔、氧气瓶固定装置，以应对多种临床场景。
4 | 孕妇转运床 | 国产 | 1 | 2 | 2 | 1. 基础功能：孕产妇安全转运。背板、腿板可电动或手动调节，带输液架插孔、安全带、中央刹车。标配床垫。
5 | 婴儿转运床 | 国产 | 1 | 1 | 1 | 1. 基础功能：新生儿安全转运与途中监护。带透明保育罩、内置吸氧接口、血氧饱和度监测仪接口、可充电电池续航、恒温控制。标配电源适配器。
1 | 抢救床1 | 国产 | 4 | 6 | 24 | 抢救床电动背板可调、整床升降可调、前后倾可调，一键CPR放平；承重≥250 kg；内置蓄电池，内置体重秤。配套可拆床头、铝合金护栏、输液架、氧气瓶挂架、电源线及USB数据接口。 | 抢救床
2 | 抢救床2 | 国产 | 3 | 3.2 | 9.6 | 抢救床电动背板可调、整床升降可调、前后倾可调，一键CPR放平；承重≥250 kg；内置蓄电池，内置体重秤。配套可拆床头、铝合金护栏、输液架、氧气瓶挂架、电源线及USB数据接口。
1 | 体外冲击波治疗仪1 | 国产 | 1 | 40 | 40 | 用于人体，利用其机械效应和生物效应，达到软组织损伤修复、疼痛缓解、骨质增强、促进伤口愈合、改善血液循环等功效。 | 冲击波治疗仪
2 | 体外冲击波治疗仪2 | 国产 | 2 | 35 | 70
3 | 体外冲击波治疗仪3 | 国产 | 1 | 25 | 25
4 | 压电式冲击波治疗仪 | 国产 | 1 | 38 | 38 | 缓解作用部位的疼痛，适用于肩关节周围炎、肱骨外上髁炎(网球肘)、足底筋膜炎的辅助治疗。