## Sheet1
深圳市中医院一批医疗设备维修采购项目询价
报价含税、含运输、维修和安装调试等所有费用 报价单位： 联系人： 联系电话： .
序号 | 维修项目设备名称 | 生产商 | 型号 | 数量 | 单位 | 更换配件保修时间/年 | 故障现象 | 维修要求 | 报价（元） | 备注
1 | 气相高通量质谱联用仪 | 美国 LECO USA | BT4D | 1 | 台 | 1 | 质量分析器控制系统故障 | 1、投标人要求：原产品授权售后服务商或者有相关资质的供应商，提供一年内有相对应设备维修经验，提供相关资料。 2.维修供应服务范围：投标人需现场检查确认故障及所需的更换的配件；提供的配件须原厂全新配件，需符合国家有关质量安全标准的合格产品，保证不会对设备质量产生不良影响。 |  | 报价包括 设备所需 配件、人工费、设备运输、搬运等所有用户需求的其他各项相关费用等。
2 | 高分辨飞行时间液质联用系统 | 美国 waters | Xevo G2-XS QTof | 1 | 台 |  | ACQUTTY FTN 进样装置（小车）故障，需更换配件； 针座接头螺丝滑丝，注射器渗漏测试异常；液质流动相管路疑似污染。
3 | 麻醉机 | 深圳科曼 | AX-500 | 2 | 台 | 1 | 开机报故障
4 | 柯惠有创呼吸机 | 爱尔兰/美国柯惠 公司 | PB840 | 6 | 台 | 1 | 报氧传感器和电源电池故障
5 | 柯惠有创呼吸机 | 爱尔兰/美国柯惠公司 | PB840 | 1 | 台 | 1 | 报硬件故障
6 | 冰冻切片机 | 徕卡 | CN1950 | 1 | 台 | 1 | 不制冷
7 | 心电监护仪 | 深圳迈瑞 | IMP7 | 1 | 台 | 1 | 无法测血压
8 | 运动心电测试系统 | GE | CASE | 1 | 台 | 1 | 设备无法开机
9 | 纯水超纯水一体机 | 法国Merck | Milli-QIQ7005 | 2 | 台 | 1 | 设备报硬件故障
10 | 全自动清洗消毒机 | 瑞士倍力曼 | WD290 | 2 | 台 | 1 | 漏水和吹干风无法启动
11 | 血液透析机 | 贝朗 | Diapact CRRT | 1 | 台 | 1 | 报非预料中的重量变化
12 | 血液透析机 | 贝朗 | 710500R | 1 | 台 | 1 | 水路自检不过
13 | 血液透析机 | 贝朗 | 710200T | 1 | 台 | 1 | 治疗报膜移动
14 | 血液透析机 | 贝朗 | 7105072 | 1 | 台 | 1 | 血泵异响
15 | 中央供液传输系统 | 贝朗 | CCSPII282/2 | 1 | 台 | 1 | 压力报警
16 | 血液透析机 | 贝朗 | 70200T | 1 | 台 | 1 | 电路自检无法通过
17 | 电子喉镜 | XION | EV-N | 1 | 台 | 1 | 图像干扰，花屏，图像显示异常
18 | 动态频闪喉镜 | XION | EV-N | 1 | 台 | 1 | 图像模糊
19 | 动态频闪喉镜 | XION | XN HD | 1 | 台 | 1 | 图像模糊
20 | 血液透析过滤机 | 费森尤斯 | 4008S-ONLINEpls | 3 | 台 | 1 | 电导报警
21 | 血液透析过滤机 | 费森尤斯 | 4008S-ONLINEpls | 1 | 台 | 1 | 漏水
22 | 血液透析过滤机 | 费森尤斯 | 4008S-ONLINEpls | 1 | 台 | 1 | 置换液口报警
23 | 血液透析过滤机 | 费森尤斯 | 4008S-ONLINEpls | 1 | 台 | 1 | 开机异响
24 | 彩超 | 飞利浦 | EPIQ 5 | 1 | 台 | 1 | 开机报025故障
25 | 压力蒸汽灭菌器 | 瑞士倍力曼 | 9-9-12HS2 | 1 | 台 | 1 | 灭菌无法升压
26 | 麻醉机 | 深圳科曼 | AX-500 | 1 | 台 | 1 | 报通气故障
27 | 除颤监护仪 | 苏州佐尔 | ZOLL M2 | 1 | 台 | 1 | 报电池故障
28 | 心电监护仪 | 迈瑞 | IPM7 | 2 | 台 | 1 | 开机无电源
29 | 口腔全景X光机 | 普兰梅卡 | PLANMECA PROMA | 1 | 台 | 1 | 拍片图像不清晰
30 | 聚焦超声皮肤治疗仪 | 深圳半岛 | MicroUltr | 1 | 台 |  | 设备提示耗材用尽
31 | 聚焦超声皮肤治疗仪 | 深圳半岛 | MicroUltr | 1 | 台 |  | 设备提示手柄剩余发数不足
32 | 强脉冲光与激光系统 | 科医人有限公司 | M22 | 1 | 台 |  | 设备IPL手具已经超过使用脉冲数， 能量出现衰减，640、590玻片使 用数量已过
33 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H260 | 1 | 台 | 1 | 插入管连接处漏水、插入管褶皱
34 | 内镜冷光源 | 奥林巴斯 | CLV-290SL | 1 | 台 | 1 | 光源开机报E207故障