## Sheet1
深圳市中医院科教中心科研平台设备搬迁询价清单
报价含税、含设备拆卸、包装、运输和安装调试等所有费用 报价单位： 联系人： 联系电话： .
序号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 商务要求 | 报价 | 备注
1 | 三重四级杆液质联用系统 | Qtrap5500 | 新加坡AB SCIEX | 套 | 1 | 一、对设备的拆卸、包装、运输到新机房安装调试等，并对相关使用和管理人员的培训。 二、设备需从罗湖区科教中心进行拆除搬运至光明院区科研楼安装。 三、确保搬迁安装后的设备保持和搬迁前一致。 |  | 报价包括但不限于设备的拆卸、运输、安装调试、复原及所有用户需求的其他各项相关费用，为交钥匙工程。
2 | 气相高通量质谱联用仪 | BT4D | 美国 LECO USA | 套 | 1
3 | 高分辨飞行时间液质联用系统 | Xevo G2-XSQTof | 英国Waters | 套 | 1
4 | 超高分辨率显微镜 | DeltaVision OMX Flex | 美国GE公司 | 台 | 1
5 | 激光共聚焦显微镜 | LSM 710 | 德国蔡司 | 台 | 1
6 | 细胞能量代谢分析系统 | XFe24 | 美国安捷伦 | 台 | 1
7 | 线粒体功能测定仪 | Oxygraph-2k | 奥地利OROBOROS | 台 | 1
8 | 分选型流式细胞仪 | FACSAria III | Becton,Dickinson and Company | 台 | 1
9 | 分析型流式细胞仪 | FACSCanto II | 美国/BD | 台 | 1
10 | 全自动文库构建工作站 | Microlab STARlet | Hamilton Bonaduz AG | 台 | 1
11 | DNA分析系统（DNA分析仪） | 3500Dx | Life technologies | 套 | 1
12 | 全自动核酸提取工作站 | Kingfihser Apex | Thermo Fisher | 台 | 1
13 | 文库质控系统（文库质控（微流体芯片电泳仪）） | 4150 | 美国安捷伦 | 台 | 1
14 | DNA片段回收仪 | Sage/BluePippin | Sage | 台 | 1
15 | DNA打断仪 | Covaris/M220 |  | 台 | 1
16 | 台式超速离心机 | Optima MAX-TL | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司 | 台 | 1
17 | 超速离心机 | Optima XE-90 | 美国贝克曼 | 台 | 1
18 | 取材台 | 1500*850*2050 | 北京华逸飞科技发展有限公司 | 台 | 1
19 | 脱水机 | HP300 | 达科为（深圳）医疗设备有限公司 | 台 | 1
20 | 包埋机 | HistoCore Arcadia | 徕卡 | 台 | 1
21 | 染色封片一体机 | CoverStainer | 安捷伦科技新加坡（国际）私人有限公司 | 台 | 1
22 | 全自动免疫组化仪 | Autostanier Link 48+PT200 | 安捷伦科技新加坡（国际）私人有限公司 | 台 | 1
23 | 冷冻切片机 | POLAR-D-JC | 徕卡 | 台 | 1
24 | 倒置荧光显微镜及成像系统 | Eclipse Ti-u | 日本 Nikon | 台 | 1
25 | 电动荧光显微镜成像系统 | Axio lmager M2 | 卡尔蔡司（上海）管理有限公司 | 台 | 1
26 | 研究级荧光倒置显微镜 | Ts2R-FL | 尼康 | 台 | 1
27 | 荧光定量PCR仪 | QuantStudio 5 | 英维捷基（上海）贸易有限公司 | 台 | 1
28 | 全能型成像仪 | ChemiDoc MP | 美国伯乐生命医学 | 台 | 1
29 | 高灵敏度化学发光成像系统 | ChemiDoc | 美国伯乐生命医学 | 台 | 1
30 | 全功能微孔板检测仪 | Synergy+H1 | 美国伯腾仪器有限公司 | 台 | 1
31 | 多功能酶标仪 | H1M | 美国伯腾仪器有限公司（BioTek） | 台 | 1
32 | 紫外分光光度计 | Lambda 365 | 韩国PerkinElmer | 台 | 1
33 | 冷冻干燥系统 | 2.5L Freeze Dry System | 美国 LABCONCO | 台 | 1
34 | 高压灭菌锅 | GR85DP | 厦门致微 | 台 | 1
35 | 高压灭菌锅 | GR85DP | 厦门致微 | 台 | 1
36 | 制冰机 | SIM-F140LBDL | 日本松下 | 台 | 1
37 | 制冰机 | SIM-F140LBDL | 日本松下 | 台 | 1
38 | 纯水超纯水一体机 | Milli-QIQ7005 | 法国Merck | 台 | 1
39 | 纯水超纯水一体机 | Milli-QIQ7005 | 法国Merck | 台 | 1
40 | 纯水/超纯水一体化系统 | Merck、Milli-Q Integral5 | 法国Merck | 台 | 1
41 | 十万分之一天平 | MS205DU | 梅特勒-托利多 | 台 | 1
42 | 十万分之一天平 | MS205DU | 梅特勒-托利多 | 台 | 1
43 | 电子天平 | ME203E | 梅特勒-托利多 | 台 | 1
44 | 电子天平 | ME203E | 梅特勒-托利多 | 台 | 1
45 | 电子分析天平 | ME203E | 梅特勒托利多科技（中国）有限公司 | 台 | 1
46 | 二氧化碳培养箱 | 311 | 美国赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 台 | 1
47 | 二氧化碳培养箱 | 371 | 美国赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 台 | 1
48 | 二氧化碳培养箱 | 371 | 美国赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 台 | 1
49 | 二氧化碳培养箱 | 371 | 美国赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 台 | 1
50 | 二氧化碳培养箱 | 371 | 美国赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 台 | 1
51 | 二氧化碳培养箱 | 371 | 美国赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 台 | 1
52 | 二氧化碳培养箱 | 371 | 美国赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 台 | 1
53 | 液氮罐 | Thermo locator JR | 美国赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 台 | 1
54 | 液氮罐 | Locator 6 plus | 美国赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 台 | 1
55 | 液氮罐 | Locator 6 plus | 美国赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 台 | 1
56 | 液氮罐 | LBC-20 | 太仓艺斯高医疗器械科技有限公司 | 台 | 1
57 | 液氮罐 | LBC-20 | 太仓艺斯高医疗器械科技有限公司 | 台 | 1
58 | 超净工作台 | OptiClean 1300 | 上海力康医疗设备有限公司 | 台 | 1
59 | 超净工作台 | OptiClean 1300 | 上海力康医疗设备有限公司 | 台 | 1
60 | 超净工作台 | OptiClean 1300 | 上海力康医疗设备有限公司 | 台 | 1
61 | 生物安全柜 | LA2-4A1 | 上海力康医疗设备有限公司 | 台 | 1
62 | 生物安全柜 | 1374 | 赛默飞世尔(苏州)仪器有限公司 | 台 | 1
63 | 空气净化机 | Air Cleaner CC2100 | 康斐尔过滤设备（昆山）有限公司 | 台 | 1
64 | 空气净化机 | Air Cleaner CC2100 | 康斐尔过滤设备（昆山）有限公司 | 台 | 1
65 | 空气净化机 | Air Cleaner CC2100 | 康斐尔过滤设备（昆山）有限公司 | 台 | 1
66 | 台式全温培养箱 | MIR-280 | 上海旻泉仪器有限公司 | 台 | 1
67 | 恒温干燥箱 | DHG-9140(A) | 上海一恒科技有限公司 | 台 | 1
68 | 恒温干燥箱 | DHG-9140(A) | 上海一恒科技有限公司 | 台 | 1
69 | 恒温干燥箱 | WGLL-85BE | 菲斯福仪器（河北）有限公司 | 台 | 1
70 | 台式大容量冷冻离心机 | 5810R，含转子 | 德国Eppendorf | 台 | 1
71 | 台式大容量冷冻离心机 | 5810R，含转子 | 德国Eppendorf | 台 | 1
72 | 台式大容量冷冻离心机 | 5810R，含转子 | 德国Eppendorf | 台 | 1
73 | 台式大容量冷冻离心机 | 5810R，含转子 | 德国Eppendorf | 台 | 1
74 | 小型台式冷冻离心机 | 5430R | 德国Eppendorf | 台 | 1
75 | 倒置显微镜 | Ts2 | 尼康 | 台 | 1
76 | 倒置显微镜 | Ts2 | 尼康 | 台 | 1
77 | 普通正置显微镜 | CX40 | 宁波舜宇仪器有限公司 | 台 | 1
78 | 普通正置显微镜 | CX40 | 宁波舜宇仪器有限公司 | 台 | 1
79 | 氮气发生器 | LPS-NG 120F | 广州莱普斯仪器科技有限公司 | 台 | 1
80 | 低氧培养系统 | BACTROX-2 | 美国SHELLAB | 台 | 1
81 | 糖化血红蛋白分析仪 | Premier Hb9210 |  | 台 | 1
82 | 体视显微镜 | M80 | 徕卡显微系统（上海）贸易有限公司 | 台 | 1
83 | 医用冰箱 | HYCD-282C | 海尔 | 台 | 1
84 | 医用冰箱 | HYCD-282C | 海尔 | 台 | 1
85 | 医用冰箱 | HYCD-282C | 海尔 | 台 | 1
86 | 医用冰箱 | HYC-356 | 海尔 | 台 | 1
87 | 医用冰箱 | HYC-356 | 海尔 | 台 | 1
88 | 医用冰箱 | HYC-356 | 海尔 | 台 | 1
89 | 医用冰箱 | HYCD-282C | 海尔 | 台 | 1
90 | 医用冰箱 | HYCD-282C | 海尔 | 台 | 1
91 | 医用冰箱 | HYC-356 | 海尔 | 台 | 1
92 | 医用冰箱 | HYC-356 | 海尔 | 台 | 1
93 | 低温冰箱 | YCD-EL260 | 中科美菱 | 台 | 1
94 | 低温冰箱 | YC-315L | 中科美菱 | 台 | 1
95 | 低温冰箱 | YC-315L | 中科美菱 | 台 | 1
96 | 低温冰箱 | YC-315L | 中科美菱 | 台 | 1
97 | 低温冰箱 | YCD-EL260 | 中科美菱 | 台 | 1
98 | 低温冰箱 | YCD-FL289 | 中科美菱 | 台 | 1
99 | 立式冷藏箱 | HYC-360 | 海尔 | 台 | 1
100 | 医用冷冻冷藏箱 | YCD-FL450 | 中科美菱 | 台 | 1
101 | 医用冷冻冷藏箱 | YCD-FL450 | 中科美菱 | 台 | 1
102 | 医用冷冻冷藏箱 | YCD-FL450 | 中科美菱 | 台 | 1
103 | 医用冷冻冷藏箱 | YCD-FL450 | 中科美菱 | 台 | 1
104 | 医用冷藏冷冻箱 | 282A | 海尔 | 台 | 1
105 | 医用冷藏冷冻箱 | 282A | 海尔 | 台 | 1
106 | 医用冷冻冷藏箱 | YCD-FL450 | 中科美菱 | 台 | 1
107 | 医用冷冻冷藏箱 | YCD-FL450 | 中科美菱 | 台 | 1
108 | 冷冻低温保存箱 | 151F-AEC-TSC | 英国Thermo | 台 | 1
109 | 冷冻低温保存箱 | HYCD-282 | 海尔 | 台 | 1
110 | 负86度超低温冷冻储存箱 | 906-ULTS | 英国Thermo | 台 | 1
111 | 负86度超低温冷冻储存箱 | 906-ULTS | 英国Thermo | 台 | 1
112 | 负86度超低温冷冻储存箱 | 906-ULTS | 英国Thermo | 台 | 1
113 | 负86度超低温冷冻储存箱 | 906-ULTS | 英国Thermo | 台 | 1
114 | 负86度超低温冷冻储存箱 | 906-ULTS | 英国Thermo | 台 | 1
115 | 负86度超低温冷冻储存箱 | 906-ULTS | 英国Thermo | 台 | 1
116 | 超低温冰箱 | 905 | 美国 Thermo scientific Forma | 台 | 1
117 | 超低温冰箱 | 905 | 美国 Thermo scientific Forma | 台 | 1
118 | 超低温冰箱 | TDE40086 NV-UTLS | 赛默飞世尔（苏州）仪器有限公司 | 台 | 1
119 | 海尔冰箱 | BCD-412WDCEU1 | 海尔 | 台 | 1
120 | 海尔冰箱 | BCD-412WDCEU1 | 海尔 | 台 | 1
121 | 医用冷藏冰箱 | HYC-310 | 海尔 | 台 | 1
122 | 海尔四门冰箱 | BCD-410WLHFD4DB1U1 | 海尔 | 台 | 1
123 | 海尔四门冰箱 | BCD-410WLHFD4DB1U1 | 海尔 | 台 | 1
124 | 海尔四门冰箱 | BCD-410WLHFD4DB1U1 | 海尔 | 台 | 1
125 | 超低温冰箱 | ULT81651 | 赛默飞世尔 | 台 | 1
126 | 超低温冰箱 | ULT81651 | 赛默飞世尔 | 台 | 1
127 | 超低温冰箱 | ULT81651 | 赛默飞世尔 | 台 | 1
128 | 超纯水净化仪 | H2O-II-1-TOC-T | 赛多利斯 | 台 | 1
129 | 第二代高通量基因测序系统 | DNBSEQ-G99 | 武汉华大智造科技有限公司 | 套 | 1
130 | 二氧化碳培养箱 | CLM-170B-8-TC | 太仓艺斯高医疗器械科技有限公司 | 台 | 1
131 | 二氧化碳培养箱 | CLM-170B-8-TC | 太仓艺斯高医疗器械科技有限公司 | 台 | 1
132 | 全自动核酸荧光PCR分析系统 | Cobas 4800 system | Roche Molecular System，Inc | 套 | 1
133 | 多样品组织研磨仪 | Tissuelyser-48L | 上海净信 | 台 | 1
134 | 大容量冷冻离心机 | 5810R | 德国Eppendorf | 台 | 1
135 | 台式恒温摇床 | TS-80H | 上海天呈 | 台 | 1
136 | 显微镜 | T82 | 尼康 | 台 | 1
137 | 超净工作台 | HCB-1300V8 | 上海力康医疗设备有限公司 | 台 | 1
138 | 超灵敏高通量全自动蛋白质印记分析仪 | EUROBlotOne |  | 套 | 1
139 | 超低温冰箱 | DW-86L626 |  | 台 | 1
140 | 大容量深低温冰箱 | 906-ULTS | 赛默飞世尔(苏州)仪器有限公司 | 台 | 1
141 | 超低温冰箱 | 906-ULTS | 赛默飞世尔(苏州)仪器有限公司 | 台 | 1
142 | 超低温冰箱 | MDF-682 | 大连松洋 | 台 | 1