## Sheet1
深圳市中医院医疗设备市场调研项目清单（2026.5.19）
项目序号 | 申请科室 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 主要需求功能说明（数据A-B为覆盖即可） | 包组
1 | 针灸科 | 艾灸辅助机 | 国产 | 2 | 20 | 40 | 1、明火艾灸，净烟除味； 2、具有机械臂传动功能； 3、具有智能定穴功能； 4、智能自动点火、灭火功能； 5、具有温度保护等功能； 6、内置UPS不间断电源。 | 灸疗床一批
2 | 针灸科4+治未病中心3 | 艾灸治疗床 | 国产 | 7 | 9 | 63 | 1.该设备用于针灸科门诊艾灸、温针灸、理疗等中医传统项目，床体结构稳固，支持床面高度、角度电动/手动调节；2.支持通用艾灸耗材、无需专属耗材；3.具备灵活调节的灸疗区域、智能均匀的温控与高效低噪的排烟系统；4.具有过热与火灾预警防护功能，采用阻燃安全设计。
3 | 推拿科 | 智能中医灸疗床 | 国产 | 2 | 15 | 30 | 1.该设备用于针灸科门诊艾灸、温针灸、理疗等中医传统项目，床体结构稳固，支持床面高度、角度电动/手动调节； 2.支持通用艾灸耗材、无需专属耗材； 3.可灵活调节的灸疗区域、智能均匀的温控与高效低噪的排烟系统； 4.具有过热与火灾预警防护功能，采用阻燃设计。
4 | 治未病中心 | 督脉灸疗仪 | 国产 | 3 | 4.9 | 14.7 |  | 灸疗仪一批
5 | 骨二科脊柱微创 | 升降艾灸仪 | 国产 | 2 | 1 | 2
6 | 推拿科 | 智能艾灸椅 | 国产 | 2 | 5 | 10
7 | 二门诊针灸科 | 智能净烟艾灸仪 | 国产 | 2 | 4.9 | 9.8
8 | 城市广场社康中心 | 深部肌肉刺激仪 | 国产 | 25 | 4.5 | 112.5 |  | 深部肌肉刺激仪
9 | 筋伤科
10 | 推拿科
11 | 推拿科
12 | 骨伤科 | 深层肌肉刺激仪 | 国产 | 2 | 7 | 14
13 | 骨伤科门诊疼痛康复治疗区 | 深层肌肉振动刺激仪 | 国产 | 2 | 3 | 6
14 | 外四科 | 经颅磁治疗仪 | 国产 | 1 | 60 | 60 |  | 经颅磁刺激治疗仪一批
15 | 针灸科 | 经颅磁刺激 | 国产 | 1 | 50 | 50
16 | 耳鼻咽喉科 | 经颅磁刺激治疗仪1 | 国产 | 2 | 48 | 96
17 | 针灸科 | 经颅磁刺激治疗仪2 | 国产 | 2 | 30 | 60
18 | 针灸科康复中心 | 经颅磁刺激仪 | 国产 | 2 | 20 | 40
19 | 推拿科 | 挂壁式四维整脊牵引床 | 国产 | 4 | 22 | 88 |  | 四维整脊牵引床
20 | 推拿科 | 手动四维牵引整脊床 | 国产 | 4 | 26 | 104
21 | 推拿科 | 全自动四维牵引整脊仪 | 国产 | 4 | 26 | 104
22 | 推拿科 | 多功能药汽理疗机(三维喷气) | 国产 | 13 | 9 | 117 |  | 全电脑多功能汽疗机/中药熏药机/中药熏蒸床
23 | 门诊中医综合治疗区 | 多功能药汽理疗机(中药熏蒸床 )1 | 国产 | 5 | 10 | 50
24 | 门诊中医综合治疗区 | 多功能药汽理疗机(中药熏蒸床 )2 | 国产 | 10 | 5 | 50
25 | 皮肤科 | 中药熏蒸机 | 国产 | 1 | 10 | 10
26 | 眼科 | 中药熏药机 | 国产 | 2 | 5 | 10
27 | 妇科 | 中药熏蒸床1 | 国产 | 1 | 5 | 5
28 | 妇科 | 中药熏蒸床2 | 国产 | 1 | 8 | 8
29 | 产科 | 熏蒸床 | 国产 | 2 | 2 | 4
30 | 筋伤科 | 中药熏蒸床 | 国产 | 9 | 3 | 27
31 | 风湿病科 | 全电脑多功能汽疗机1 | 国产 | 13 | 4 | 52
32 | 风湿病科
33 | 肝病科
34 | 骨伤科门诊疼痛康复治疗区
35 | 骨伤科一病区
36 | 门诊中医综合治疗区
37 | 心血管病科
38 | 针灸科
39 | 综合病区 | 全电脑多功能汽疗机2 | 国产 | 2 | 9 | 18
40 | 骨伤科 |  |  | 1 | 9 | 9
41 | 急诊科 | 带储电池转运吸痰机 | 国产 | 3 | 3 | 9 |  | 排痰机类设备一批
42 | 耳鼻咽喉科 | 负压吸痰器/吸痰器 | 国产 | 3 | 0.2 | 0.6
43 | 耳鼻咽喉科 |  | 国产
44 | 肝病科 |  | 国产
45 | 产科 | 婴儿吸痰器 | 国产 | 3 | 0.5 | 1.5
46 | 针灸科康复中心 | 高频胸壁振荡排痰仪 | 国产 | 3 | 4.9 | 14.7
47 | 综合病区 | 机械辅助排痰机 | 国产 | 1 | 8 | 8
48 | 呼吸与危重症医学科 | 排痰背心 | 国产 | 3 | 3 | 9
49 | 儿科 | 排痰机/排痰仪/体外振动排痰机 | 国产 | 21 | 2.5 | 52.5
50 | 急诊科
51 | 外一科
52 | 心血管病科
53 | 针灸科
54 | 重症医学科
55 | 综合病区
56 | 外四科
57 | 外五科
58 | 儿科
59 | 针灸科康复中心 | 无创咳痰机 | 国产 | 2 | 12 | 24
60 | 急诊科 | 心肺复苏机1 | 国产 | 1 | 10 | 10 |  | 心肺复苏机一批
61 | 急诊科 | 心肺复苏机2 | 国产 | 2 | 19 | 38
62 | 感染性疾病科 | 自动心肺复苏仪 | 进口 | 1 | 30 | 30
63 | 妇科 | 子午流注治疗仪 | 国产 | 8 | 3.6 | 28.8 |  | 子午流注治疗仪
64 | 骨伤科
65 | 脑病与心理病科
66 | 针灸科
67 | 医学检验科 | 全自动化学发光免疫检测分析仪1 | 进口 | 1 | 60 | 60 | 1.检测项目超过50个，项目至少涵盖甲状腺激素、生殖激素、贫血系统、心血管系统、肿瘤标志物、骨代谢、卵巢功能等类别。 2.整机免费维保≧7年。 | 全自动化学发光免疫检测分析仪
68 | 医学检验科 | 全自动化学发光免疫检测分析仪2 | 进口 | 1 | 60 | 60 | 1.检测项目超过50个，项目至少涵盖肺癌筛查、传染病等类别。 2.整机免费维保≧7年。
69 | 医学检验科 | 全自动化学发光免疫检测分析仪3 | 国产 | 1 | 25 | 25 | 1.检测项目超过50个，项目至少涵盖肝纤维化类项目、高血压类项目、胃功能类项目、血栓类等类别。 2.整机免费维保≧7年。
70 | 医学检验科 | 全自动化学发光免疫检测分析仪4 | 国产 | 1 | 25 | 25 | 1.检测项目超过50个，项目至少涵盖自身免疫类、TORCH等类别。 2.整机免费维保≧7年。
71 | 肝病科 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 国产 | 1 | 5.5 | 5.5 | 肝癌三项检查（可同时检测异常凝血酶原、甲胎蛋白及甲胎蛋白异质体）