## Sheet1
深圳市中医院一批医疗设备维修采购项目询价表
报价含税、含运输、维修和安装调试等所有费用 报价单位： 联系人： 联系电话： .
序号 | 维修项目设备名称 | 生产商 | 型号 | 数量 | 单位 | 更换配件保修时间/年 | 故障现象 | 维修要求 | 报价（元） | 备注
1 | 高频振动排痰仪 | 普门 | PV-100 | 1 | 台 | 1 | 排痰背心漏气，成人1套，儿童2套 | 1、投标人要求：原产品授权售后服务商或者有相关资质的供应商，提供一年内有相对应设备维修经验，提供相关资料。 2.维修供应服务范围：投标人需现场检查确认故障及所需的更换的配件；提供的配件须原厂全新配件，需符合国家有关质量安全标准的合格产品，保证不会对设备质量产生不良影响。 |  | 报价包括 设备所需 配件、人工费、设备运输、搬运等所有用户需求的其他各项相关费用等。
2 | 全自动组织染色机 | 莱卡 | Bong111 | 1 | 台 | 1 | 加热板块故障、管路漏液
3 | 全自动智能染色封片系统 | 达科为 | CS500 | 1 | 台 | 1 | 设备无法开机
4 | 电子支气管镜 | 富士 | VP-700 | 1 | 台 | 1 | 图像模糊
5 | 氦氖激光治疗机 | 广州市激光技术应用研究所有限公司 | HN-1000 | 4 | 台 | 1 | 激光不亮
6 | 可视软镜性喉镜 | 优亿 | TIC-SD-III | 1 | 台 | 1 | 图像模糊
7 | 纤维支气管镜（可视） | 优亿 | TIC-I3 | 1 | 台 | 1 | 图像模糊
8 | 空气波压力治疗仪 | 深圳科曼 | SCD600 | 1 | 台 | 1 | 设备无法开机
9 | 全自动清洗消毒机 | 深圳市荣杰星 | MD-901 | 1 | 台 | 1 | 开机检测无法通过
10 | 内镜清洗消毒工作站 | 深圳市荣杰星 | RX-1 | 1 | 台 | 1 | 循环水泵、灌流控制器等损坏
11 | 钬激光碎石系统 | 科医人有限公司 | VersaPulse Powersuite 60W | 1 | 台 | 1 | 开机报警、不工作。
12 | 钬激光治疗机 | 上海瑞柯恩激光技术有限公司 | SRM-H3B | 1 | 台 | 1 | 治疗报膜移动
13 | 光学显微镜 | 蔡司 | Scope A1 | 2 | 台 | 1 | 无法开机
14 | 输尿管镜 | 郎牌 | 702.534 | 1 | 台 | 1 | 图像模糊
15 | 全自动清洗消毒机 | 瑞士倍力曼 | WD290 | 1 | 台 | 1 | 漏水和鼓风机无法启动
16 | 高压蒸汽灭菌器 | 瑞士倍力曼 | LST V 666 | 1 | 台 | 1 | 设备无法开机
17 | 纯水系统 | 威力雅 | CENTRA | 1 | 台 | 1 | 更换过滤耗材
18 | 高压造影注射器 | 优利奇 | XD2000 | 1 | 台 | 1 | 无法充电
19 | 高压造影注射器 | 优利奇 | XD8000 | 1 | 台 | 1 | 注射推力不足
20 | 输尿管镜 | 奥林巴斯 | A2942A | 1 | 台 | 1 | 图像模糊
21 | 主动脉内球囊反搏泵 | 迈柯唯 | CS100 | 1 | 台 | 1 | 导联线老化、冷凝器漏气
22 | 荧光PCR系统 | 罗氏 | Cobas Z480 | 1 | 台 | 1 | 年度校准
23 | 数字化牙科综合治疗台 | 安福士 | A5 INTERNATIONAL | 7 | 台 | 1 | 灯座、灯泡损坏
24 | 电子肠镜 | 富士 | EC-601WM | 1 | 条 | 1 | 导光插头损坏
25 | 电子肠镜 | 富士 | EC-760R-V/M | 1 | 条 | 1 | LG管破损漏气
26 | 电子胃镜 | 富士 | EG-590WR | 1 | 条 | 1 | 无图像
27 | 定量PCR仪 | 美国英潍捷基 | 7500 | 1 | 台 | 1 | 开机报错
28 | 超薄切片机 | 莱卡 | EMUC7 | 1 | 台 | 1 | 机器有异响，刀架无法 前后运动
29 | 纤维支气管镜 | 珠海明像 | TF52 | 1 | 条 | 1 | 图像模糊
30 | 空气肢体压力治疗仪 | 郑州阳坤 | Ap1200a | 1 | 台 | 1 | 肢体套漏气