## 市场调研项目清单 (3)
深圳市中医院医疗设备市场调研项目清单（2026.7.24）
项目序号 | 科室 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 主要需求功能说明（数据A-B为覆盖即可） | 包组
1 | 肝病科 | 人工肝仪 | 进口 | 1 | 120 | 120 | 1.开展人工肝治疗； 2.血液泵流量控制范围：最小控制流速≤1ml/min，最大控制流速≥400ml/min，血液泵可以以1±0.1ml/min的增幅调节血流速度； 3.治疗泵采用三联泵一体式设计，安装管路一步骤到位； 4.采用空气隔离式压力计量室测量。
2 | 肝病科 | 肝纤维化检查仪 | 国产 | 1 | 170 | 170 | 1.检测和评估肝纤维化程度 利用瞬时弹性成像技术用于弹性检测，辅助肝脏纤维化诊断。 2.检测和评估肝脏脂肪变程度 用于肝脏声衰减参数检测，辅助肝脏脂肪变程度诊断。 3.单一硬度检测探头超声波频率需宽频波，频率范围1.5MHz-5.0MHz； 4.单一硬度检测探头测量深度范围 15mm-85mm
3 | 脾胃病科 | 单道可调移液器 | 国产 | 5 | 0.2 | 1 |  | 移液器包组
4 | 医学检验科 | 单道移液器 | 国产 | 53 | 0.1 | 5.3
5 | 呼吸与危重症医学科 | 单道移液枪 | 国产 | 2 | 0.04 | 0.08
6 | 医学检验科 | 多道移液器 | 国产 | 5 | 0.8 | 4
7 | 肾病研究室 | 移液器 | 国产 | 2 | 0.9 | 1.8 | 2.5uL、10μL、100μL、200ul、1000μL（1套）单道 10μL、100μL、200ul、1000μL、1000uL（1套）单道
29 | 重症医学科 | 便携式电动吸引器 | 国产 | 2 | 2.5 | 5 |  | 吸引器类设备
30 | 综合病区 | 便携式电动吸引器 | 国产 | 1 | 2.5 | 2.5
31 | 感染性疾病科 | 便携式吸引器 | 国产 | 1 | 0.35 | 0.35
32 | 肝病科 | 床头用负压吸引装置 | 国产 | 4 | 1 | 4
33 | 产科 | 双路负压吸引器 | 国产 | 1 | 1 | 1
12 | 各科室 | 中医定向透药治疗仪 | 国产 | 1 | 29 | 29
13 | 肛肠科 | 中医定向透药治疗仪 | 国产 | 4 | 0.6 | 2.4
16 | 妇科 | 电动子宫切除器及配套手术器械 | 国产 | 1 | 6 | 6
17 | 外四科 | 基础开颅手术包 | 进口 | 1 | 6 | 6
18 | 外四科 | 颈动脉内膜剥脱手术包 | 国产 | 1 | 40 | 40
19 | 骨伤科 | 双通道手术器械系统 | 国产 | 1 | 50 | 50
20 | 各科室 | 低频治疗仪 | 国产 | 99 | 0.45 | 44.55 |  | 中频、低频、中低频治疗仪
21 | 各科室 | 中频电疗仪/中频治疗仪 | 国产 | 42 | 0.8 | 33.6
22 | 各科室 | 中低频治疗仪 | 国产 | 4 | 4 | 16
23 | 康复中心 | 低频电子脉冲治疗仪 | 国产 | 2 | 4.8 | 9.6
24 | 康复中心 | 吸附式点刺激低频治疗仪 | 国产 | 1 | 12 | 12
25 | 针灸科 | 电火针 | 国产 | 7 | 3.5 | 24.5

## Sheet1
项目序号 | 科室 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元）
1 | 肝病科 | 人工肝仪 | 进口 | 1 | 120 | 120
2 | 肝病科 | 肝纤维化检查仪 | 国产 | 1 | 170 | 170
3 | 脾胃病科 | 单道可调移液器 | 国产 | 5 | 0.2 | 1
4 | 医学检验科 | 单道移液器 | 国产 | 53 | 0.1 | 5.3
5 | 呼吸与危重症医学科 | 单道移液枪 | 国产 | 2 | 0.04 | 0.08
6 | 医学检验科 | 多道移液器 | 国产 | 5 | 0.8 | 4
7 | 肾病研究室 | 移液器 | 国产 | 2 | 0.9 | 1.8
29 | 重症医学科 | 便携式电动吸引器 | 国产 | 2 | 2.5 | 5
30 | 综合病区 | 便携式电动吸引器 | 国产 | 1 | 2.5 | 2.5
31 | 感染性疾病科 | 便携式吸引器 | 国产 | 1 | 0.35 | 0.35
32 | 肝病科 | 床头用负压吸引装置 | 国产 | 4 | 1 | 4
33 | 产科 | 双路负压吸引器 | 国产 | 1 | 1 | 1
12 | 各科室 | 中医定向透药治疗仪 | 国产 | 1 | 29 | 29
13 | 肛肠科 | 中医定向透药治疗仪 | 国产 | 4 | 0.6 | 2.4
16 | 妇科 | 电动子宫切除器及配套手术器械 | 国产 | 1 | 6 | 6
17 | 外四科 | 基础开颅手术包 | 进口 | 1 | 6 | 6
18 | 外四科 | 颈动脉内膜剥脱手术包 | 国产 | 1 | 40 | 40
19 | 骨伤科 | 双通道手术器械系统 | 国产 | 1 | 50 | 50
20 | 各科室 | 低频治疗仪 | 国产 | 99 | 0.45 | 44.55
21 | 各科室 | 中频电疗仪/中频治疗仪 | 国产 | 42 | 0.8 | 33.6
22 | 各科室 | 中低频治疗仪 | 国产 | 4 | 4 | 16
23 | 康复中心 | 低频电子脉冲治疗仪 | 国产 | 2 | 4.8 | 9.6
24 | 康复中心 | 吸附式点刺激低频治疗仪 | 国产 | 1 | 12 | 12
25 | 针灸科 | 电火针 | 国产 | 7 | 3.5 | 24.5