## Sheet1
深圳市中医院一批医疗设备维修采购项目询价表
报价含税、含运输、维修和安装调试等所有费用 报价单位： 联系人： 联系电话： .
序号 | 维修项目设备名称 | 生产商 | 型号 | 数量 | 单位 | 更换配件保修时间/年 | 故障现象 | 维修要求 | 报价（元） | 备注
1 | 移动空气灭菌站 | 浙江嘉兴市三因环境净化科技有限公司 | MKJ4000-S2 | 3 | 台 | 1 | 更换高效过滤器 | 1、投标人要求：原产品授权售后服务商或者有相关资质的供应商，提供一年内有相对应设备维修经验，提供相关资料。 2.维修供应服务范围：投标人需现场检查确认故障及所需的更换的配件；提供的配件须原厂全新配件，需符合国家有关质量安全标准的合格产品，保证不会对设备质量产生不良影响。 |  | 报价包括 设备所需 配件、人工费、设备运输、搬运等所有用户需求的其他各项相关费用等。
2 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HBP-9020 | 2 | 台 | 1 | 袖带漏气
3 | 医用高压氧舱系统（32舱位） | 潍坊华信氧业有限公司 | YC3200Q3200/32 | 1 | 台 | 1 | 设备保养、更换易损耗材
4 | 三重四级杆液质联用系统 | 新加坡AB SCIEX | Qtrap5500 | 1 | 台 | 1 | 真空泵漏油故障
5 | 生物信息红外肝治 疗仪 | 杭州大力神 | DSG-II | 2 | 台 | 1 | 光能不亮
6 | 纤维支气管镜 | 珠海明像 | TF52 | 1 | 条 | 1 | 图像模糊
7 | 多功能酶标仪 | 美国伯藤 | H1M | 1 | 台 | 1 | 设备使用过程中报错
8 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-HQ290 | 1 | 台 | 1 | 漏水
9 | 电子肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 1 | 台 | 1 | 图像花屏
10 | 电子肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 1 | 台 | 1 | 打角度不足、漏水
11 | 奥林巴内镜主机 | 奥林巴斯 | CV-290 | 1 | 台 | 1 | 开机报错、无信号。
12 | 全自动酶联免疫分析系统 | 爱康生物 | URANUS AE 275 | 1 | 台 | 1 | 设备保养、更换易损耗材
13 | 制剂中心纯水系统 | 重庆博创 | BCYS-4000 | 1 | 台 | 1 | 更换滤芯耗材、加装电导率监测
14 | 电动荧光显微镜成像系统 | 蔡司 | Axio lmager M2 | 1 | 台 | 1 | 观察信号弱
15 | 显微图像采集系统 | 奥林巴斯 | BX53 | 1 | 台 | 1 | 无法采集图像
16 | 气相高通量质谱联用仪 | 美国 LECO USA | BT4D | 1 | 台 | 1 | 质量控制系统故障
17 | 氮气发生气 | 广州莱普斯 | LPS-NG 120F | 1 | 台 | 1 | 空气压缩机无法启动
18 | 监护仪 | 深圳科曼 | N12C | 3 | 台 | 1 | 加装无线模块
19 | 多道移液器 | 法国吉尔森 | 300UL | 1 | 台 | 1 | 活塞套筒腐蚀
20 | 螺杆式空压机 | 广东劲源 | J-08AG | 1 | 台 | 1 | 空压机保养、更换易损耗材
21 | 移动X光机(C型臂) | 上海西门子 | Cios Select S1 | 1 | 台 | 1 | 机器透视图像模糊不清
22 | 多人共览显微镜 | 徕卡 | DM300 | 1 | 台 | 1 | 目镜无法固定、图像模糊