## 市场调研项目清单 (3)
深圳市中医院医疗设备市场调研项目清单（2026.8.18）
项目序号 | 科室 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 主要需求功能说明（数据A-B为覆盖即可） | 包组
1 | 放射治疗科 | 双板DR | 国产 | 2 | 120 | 240 | 悬吊臂结构，结合双无线大板平板探测器、全自动长骨拼接功能，能进行人体全身各部位的立位、卧位、水平侧位、担架位、轮椅位、一键自动拼接等X线影像学检查，实现X线数字成像、数字图像的DICOM网络传输、打印、存贮管理及激光打印胶片、完善的图像后处理功能，且具备AI辅助摆位质控功能、医联体/医共体远程系统、AI胸部图像自动质控功能 。