## Sheet1
深圳市中医院一批医疗设备维修采购项目询价表
报价含税、含运输、维修和安装调试等所有费用 报价单位： 联系人： 联系电话： .
序号 | 维修项目设备名称 | 生产商 | 型号 | 数量 | 单位 | 更换配件保修时间/年 | 故障现象 | 维修要求 | 报价（元） | 备注
1 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HBP-9020 | 2 | 台 | 1 | 袖带漏气 | 1、投标人要求：原产品授权售后服务商或者有相关资质的供应商，提供一年内有相对应设备维修经验，提供相关资料。 2.维修供应服务范围：投标人需现场检查确认故障及所需的更换的配件；提供的配件须原厂全新配件，需符合国家有关质量安全标准的合格产品，保证不会对设备质量产生不良影响。 |  | 报价包括设备所需的配件、人工费、设备运输、搬运等所有用户需求的其他各项相关费用等。
2 | 医用高压氧舱系统（32舱位） | 潍坊华信氧业有限公司 | YC3200Q3200/32 | 1 | 台 | 1 | 设备保养、更换易损耗材
3 | 纤维支气管镜 | 珠海明像 | TF52 | 1 | 条 | 1 | 图像模糊
4 | 制剂中心纯水系统 | 重庆博创 | BCYS-4000 | 1 | 台 | 1 | 更换滤芯耗材、加装电导率监测
5 | 电动荧光显微镜成像系统 | 蔡司 | Axio lmager M2 | 1 | 台 | 1 | 观察信号弱
6 | 气相高通量质谱联用仪 | 美国 LECO USA | BT4D | 1 | 台 | 1 | 质量控制系统故障
7 | 多道移液器 | 法国吉尔森 | 300UL | 1 | 台 | 1 | 活塞套筒腐蚀
8 | 螺杆式空压机 | 广东劲源 | J-08AG | 1 | 台 | 1 | 空压机保养、更换易损耗材
9 | 高压造影注射器 | 优利奇 | XD2000 | 1 | 台 | 1 | 无法充电
10 | 高压造影注射器 | 优利奇 | XD8000 | 1 | 台 | 1 | 注射推力不足
11 | 多功能酶标仪 | 美国伯藤 | HIM | 1 | 台 | 1 | 设备开机报错
12 | 纯水超纯水-体机 | 法国Merck | Mi11i-QIQ7005 | 1 | 台 | 1 | 设备保养、更换过滤耗材
13 | 冰冻切片机 | 莱卡 | CN1950 | 1 | 台 | 1 | 不制冷